湖南省畜牧兽医研究所

实验禽舍养殖设施设备采购及安装工程

承包商竞价文件

项目名称：实验禽舍养殖设施设备采购及安装工程
采购单位：湖南省畜牧兽医研究所
2026年1月6日

第一部分 竞价文件
湖南省畜牧兽医研究所实验禽舍养殖设施设备采购及安装工程比选公告
　　本着“公开、公平、公正”的原则，湖南省畜牧兽医研究所面向社会公开比选，邀请符合资质的建筑施工企业参加投标。

　　一、项目概况及主要实施内容

（一 ）项目名称：湖南省畜牧兽医研究所实验禽舍养殖设施设备采购及安装工程
（二）项目地点：长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所院内。

（三）资金来源：自有资金。

（四）项目投标控制额：9.16万元。

（五）实施内容：实验禽舍养殖设施设备的采购、运输、安装、调试及相关辅助工作，包含养殖配套设备、通风清粪设备、监控系统、远程控制系统等（具体内容及要求详见清单）。工期 30 天，确保所有设施设备符合国家相关规范及实验禽舍养殖使用要求。

（六）付款方式：工程完工，验收合格，支付中标金额70%工程款，工程结算审计后付至97%，留3%作为质保金，一年后无质量问题退还。
（七）投标截止时间：2026年1月12日上午9点30分
　　二、投标人资格要求及响应材料

1.营业执照副本复印件；

2.法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

3.参加本次比选前3年内无重大违法记录的书面声明；

4.报价清单（公司盖章）

　　　　三、申请文件的递交及联系方式

凡有意愿参加本项目招标企业，请到科研实验楼210室条件保障科领取相关资料，并于2026年1月12日上午9点30分前，上述资料1份与投标报价清单（3份）等投标文件加盖公章，用牛皮档案袋密封，封口加盖单位公章，提交一套投标资料至长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼一楼102会议室，逾期或未按要求提交响应材料的不予受理。　　

四、评标方法：　

采用合理低价中标（投标价低于所有投标人有效报价平均值的85%为废标），推荐价格最低者为中标候选人。

五、询价公告及结果公告媒体：有关公告将在湖南省畜牧兽医研究所官网上发布。
六、采购需求及其他要求：具有符合相应的设备供应、安装及调试能力，具体要求详见湖南省畜牧兽医研究所实验禽舍养殖设施设备采购及安装清单。

　联系人：刘东翔，电话： 0731-84615358， 手机： 13317484269。

湖南省畜牧兽医研究所
2026年1月6日

采购需求

湖南省畜牧兽医研究所

实验禽舍养殖设施设备采购及安装工程清单
	项目
	名称
	数量
	单位
	单价
	金额

	实验禽舍栏舍
	加厚玻璃钢漏粪板（1.6*1.0米）（包运输和安装）
	172.8
	㎡
	
	

	
	热镀锌钢板（10*10cm*3）（包运输和安装）
	120
	块
	
	

	
	热镀锌钢管方管（40*40*3）（包运输和安装）
	450
	米
	
	

	
	热镀锌钢管方管（30*30*3）（包运输和安装）
	900
	米
	
	

	
	3排漏粪板网床
	172.8
	㎡
	
	

	
	鸭用卡扣式饮水嘴连接安装
	216
	套
	
	

	
	DN25PPR水管与饮水嘴连接安装
	175
	米
	
	

	栏舍辅助
	热镀锌钢丝网（丝径2MM）（包运输和安装）
	326.4
	㎡
	
	

	
	不锈钢插销锁与合页（包括运输和安装）
	54
	套
	
	

	
	其他辅助材料费用
	1
	项
	
	

	实验禽舍通风清粪
	高效负压风机（包运输和安装）
	3
	套
	
	

	
	高效负压风机电源线路安装（包工包料）
	15
	米
	
	

	
	水帘一体湿帘降温系统（包运输和安装）
	14.2
	㎡
	
	

	
	水帘一体湿帘降温系统电源线路安装（包工包料）
	46
	米
	
	

	
	水帘一体湿帘降温系统水源线路安装（包工包料）
	21
	米
	
	

	
	刮粪机（不锈钢刮粪板，不锈钢钢丝绳）
	1
	套
	
	

	
	刮粪机电源线路安装（包工包料）
	45
	米
	
	

	
	刮粪机自动控制配电箱安置（包工包料）
	1
	台
	
	

	
	刮粪机电机钢板预埋安置
	1
	项
	
	

	高清近红外监控摄像系统
	4
	套
	
	

	风机、照明远程定时开关控制系统
	3
	组
	
	

	人工安装、调试费
	1
	项
	
	

	小计
	
	
	
	

	税率3%
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：以上承包总价含管理费、利润、税金、措施费、保险等一切相关费用。投标人应对工程现场情况进行勘测，复核工程量，签订总价包干合同。工程完工验收，支付合同价款的70%，工程结算审计后付至97%，留3%一年后无质量问题付清。工期30天。控制价9.16万元。

第三部分  投标文件组成
一、法定代表人身份证明及营业执照复印件（加盖公章）

（格式自定）

         二、法定代表人授权书

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应材料及最后报价；（3）退出询价；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明（附件1，原件）
	委托代理人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明
（格式自定）

四、报价表（仅供参考）
金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	投标价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标总价：

小写：

大写：

	备注：


                               供应商名称（单位章）：

                        法定代表人或其授权的代理人（签字）：

                                                    日期：   年   月   日

五、湖南省畜牧兽医研究所实验禽舍养殖设施设备采购及安装工程清单报价
10

