湖南省畜牧兽医研究所
岳麓山实验室办公用房改造

投标竞价文件

项目名称：岳麓山实验室办公用房改造工程
采购单位：湖南省畜牧兽医研究所
2026年6月22日

第一部分 竞价文件

湖南省畜牧兽医研究所
岳麓山实验室办公用房改造比选公告

本着“公开、公平、公正”的原则，湖南省畜牧兽医研究所面向社会公开比选，邀请符合资质的建筑施工企业参加投标。

一、项目概况及主要实施内容

（一）项目名称：湖南省畜牧兽医研究所岳麓山实验室办公用房改造。

（二）项目地点：长沙市芙蓉区岳麓山实验室14号栋三楼省畜牧所团队办公用房。

（三）资金来源：自有资金。

（四）项目投标控制额：1.92万元。

（五）实施内容：岳麓山实验室办公用房改造。工期20天，包含建筑工程、装饰工程、安装工程等。改造包含原有房屋的修缮改造：1、328房间用100型轻钢龙骨隔音墙，天地龙骨100*45*0.8，竖龙骨100*45*0.8；双层50厚聚酯纤维隔音棉；双面12厚石膏板；隔墙石膏板挂网格带刮2遍腻子，2遍墙漆。地面网线束孔处理：割除旧线、凿深收平，盖120地插金属盖。2、定制交换机箱外罩柜；3、328、334、336、337、339等房间强、弱电铺设及改造；4、办公室书柜书桌拆除、转运、安装。改造不得破坏原有结构及功能，符合国家相关规范要求。各投标单位自行到现场进行现勘，具体内容及要求详见清单。

（六）付款方式：工程完工，验收合格，支付中标金额70%工程款，工程结算审核后付至97%，留3%作为质保金，一年后无质量问题退还。

（七）投标截止时间：2026年6月26日上午9点30分

二、投标人资格要求及响应材料内容

1.法定代表人身份证明及营业执照复印件（加盖公章）；

2.法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

3.参加本次比选前3年内无重大违法记录的书面声明；

4.报价表；

5.报价清单3份（公司盖章）

三、申请文件的递交及联系方式

请参加本项目招标的企业于2026年6月26日上午9点30分投标截止前，将投标响应材料加盖公章（档案袋密封，封口加盖单位公章）提交至长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼一楼102会议室，逾期或未按要求提交响应材料的不予受理。　　

四、评标方法：　

采用合理低价中标（投标价低于所有投标人有效报价平均值的90%为废标），有效报价不低于三家，推荐价格最优者为中标候选人。

五、询价公告及结果公告媒体：有关公告将在湖南省畜牧兽医研究所官网或公告栏等发布。

六、采购需求及其他要求：具有符合相应的建筑施工能力，修缮改造具体要求详见湖南省畜牧兽医研究所岳麓山实验室办公用房改造投标竞价文件。

联系人：范正刚，电话：0731-84615358， 手机：13787278650

湖南省畜牧兽医研究所

2026年6月22日
采购需求

[image: image1.png]7800 600, 1600 }

HR100BBHLERE

HRRGKRER

N /i}ﬂiﬂﬁ&% TRAG, MIARD REES 24

NM;D NA\@\ZD

4870

T T

Bk M%Zﬂ Mti\z,l] M’&B}

4300

AAREARGRTE24

10550

ERUFRE1LH328 % THAEH




岳麓山实验室办公用房改造工程清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价（元）
	金额

	一
	328室改造装修
	

	1
	家具搬运
	328、334、336、337、339等办公室书柜书桌拆除、搬运、安装、摆放
	项
	1
	
	

	2
	新建隔墙
	1.100型轻钢龙骨隔音墙，天地龙骨100*45*0.8，竖龙骨100*45*0.8；
2、双层50厚聚酯纤维隔音棉；
3、双面12厚石膏板；
	㎡
	26.8
	
	

	3
	隔墙油漆
	隔墙石膏板挂网格带刮2遍腻子，2遍墙漆（立邦等同档次环保漆）
	㎡
	53.6
	
	

	4
	地面处理
	地面网线束孔处理：割除旧线、凿深收平，盖120地插金属盖板
	项
	4
	
	

	5
	柜体
	定制交换机箱外罩柜
1、尺寸0.8*0.8*1.8m，2层，30mm镀锌钢管骨架；
2、下层1.4m高，容纳交换机柜，正面双开柜门，侧面透气百叶，无背板；上层四面镂空作绿植装饰摆放；
3、四脚带万向轮可移动。
	个
	1
	
	

	6
	踢脚线
	新建隔墙加不锈钢踢脚线，规格颜色同旧
	m
	10.8
	
	

	7
	交换器箱
	新建隔墙一侧原有网线交换器设置小型机箱，贴柱安装
	个
	1
	
	

	
	小计
	
	

	二
	电路及网线改造
	

	1
	328室插座
	新建隔墙加装五孔插座12个，交换器箱、茶几以及4个工位均设2个，电源线接原有插座线路，隔墙上0.35m暗装。
	项
	1
	
	

	2
	328室网线
	书柜侧墙面新增网络接口6个，从交换机柜接出，明装线槽及插口，每工位2个，墙面0.35m明装，
	项
	1
	
	

	3
	328室网线
	新建隔墙加装网络接口10个，从交换器机箱接出，每工位2个，隔墙上0.35m暗装。
	项
	1
	
	

	4
	插座改造
	334、336、337、339办公室门一侧墙面无插座，新加4个五孔插座，从房内电箱接出，明装线槽安装，靠门端安装，靠窗端安装高度0.35m。
	项
	4
	
	

	5
	329网线改造
	329办公室墙面加装网络接口2个，墙面上0.35m安装；网络线从既有网口接出，明装线槽。
	项
	1
	
	

	
	小计
	
	

	三
	其他费用
	

	1
	不可预计费
	暂估价，投标时不可更改。
	项
	1
	1500
	1500

	2
	税费/管理费
	
	项
	1
	3%
	 

	
	小计
	 
	
	
	
	 

	
	合计
	一+二+三
	
	
	
	 


说明：
本项目为维修改造工程，清单所列工程量仅作参考依据，投标单位须自行踏勘现场，结合现场实际情况复核、核算全部工程量，并综合考量施工范围、现场工况、拆除修复、配套改造等全部工作内容自主报价，中标后不再以清单工程量偏差为由调整合同价款。

以上承包总价含管理费、利润、税金、措施费、保险等一切相关费用。

不可预计费不可调整，按实结算。

工期20天，工程完工验收，支付合同价款的70%，工程结算审计后付至97%，留3%一年后无质量问题付清。

本项目最高限价：1.92 万元，投标总报价超过该限价视为无效报价。

第三部分  投标文件组成
一、法定代表人身份证明及营业执照复印件（加盖公章）

（格式自定）

二、法定代表人授权书

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应材料及最后报价；（3）退出询价；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明（附件1，原件）
	委托代理人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明
（格式自定）

四、报价表（仅供参考）
金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	投标价格

	1
	
	

	2
	
	

	
	合计：
	

	投标总价：

小写：

大写：

	备注：


                               供应商名称（单位章）：

                        法定代表人或其授权的代理人（签字）：

                                                    日期：   年   月   日

五、报价清单
10

