岳麓山实验室14-333细胞房
基础设施补充建设


竞

价

文

件

项目名称：岳麓山实验室14-333细胞房
　　　基础设施补充建设工程
　　　　采购单位：湖南省畜牧兽医研究所
编制日期：2026年6月24日
第一部分 竞价文件

岳麓山实验室14-333细胞房基础设施
补充建设比选公告

本着“公开、公平、公正”的原则，湖南省畜牧兽医研究所面向社会公开比选，邀请符合资质的建筑施工企业参加投标，本项目为实验室专项基础设施改造建设工程，欢迎符合条件的供应商踊跃参与。

一、项目概况及主要实施内容

（一）项目名称：湖南省畜牧兽医研究所岳麓山实验室14-333细胞房基础设施补充建设工程

（二）项目地点：长沙市芙蓉区岳麓山实验室省畜牧所团队14-333细胞实验专属区域（前处理室、更衣间/缓冲间、细胞培养室等）

（三）资金来源：自有资金

（四）项目投标控制额：2.7万元

（五）实施内容：严格按照《细胞培养洁净室设计技术规范》（GB/T 42398-2023）标准，完成岳麓山实验室14-333细胞房前处理室、更衣间/缓冲间、细胞培养室基础设施补充建设、设备安装、配套水电改造、安防设施加装等全部工程内容。工期25天，包含设备采购、安装调试、管线改造、配套设施布设、现场规整清理等全部工作，改造不得破坏原有房屋结构、实验室原有管线及设备功能，完全符合国家洁净实验室建设相关规范和标准。各投标单位须自行到现场踏勘，核实现场施工条件、安装点位及配套需求，具体施工内容及技术要求详见项目清单。

主要建设内容：新增实验室专用实验台、不锈钢培养架、缓冲间操作台；加装风淋室、指纹密码锁安防设施；完善实验室给排水、供电系统；配套收纳设施安装、管线对接调试、场地规整等全套基础设施建设工作。

（六）付款方式：工程完工，验收合格，支付中标金额70%工程款，工程结算审核后付至97%，留3%作为质保金，一年后无质量问题、无设施故障及施工遗留问题，全额无息退还质保金。

（七）公告及投标截止时间：本项目比选公告于2026年6月29日发布，投标截止时间为2026年7月2日上午10点30分。
二、投标人资格要求及响应材料内容

1.法定代表人身份证明及营业执照复印件（加盖单位公章）；

2.法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件（法定代表人亲自投标无需授权委托书）；

3.参加本次比选前3年内无重大违法记录的书面声明；

4.项目总报价表；

5.详细分项报价清单3份（全部加盖公司公章）。

三、申请文件的递交及联系方式

请参加本项目招标的企业，请于2026年7月2日上午10点30分投标截止前，将全套投标响应材料加盖公章，密封装入档案袋，在档案袋封口处加盖单位公章，统一提交至长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼一楼102会议室，逾期送达、未密封、未加盖公章或材料不全的响应材料一律不予受理。

四、评标方法
1.资格审查：评标委员会首先对投标人资质、申报材料、无重大违法记录声明等内容进行审查，资格条件不满足、材料缺失或不符合公告要求的，直接判定为无效投标，不进入后续评审。
2.报价评审：投标报价不得高于本项目控制价2.7万元，超出控制价的直接作废标处理。本项目不设置固定均值废标比例，杜绝恶意低价竞标；若投标人报价明显低于市场合理成本、存在低价恶意竞争嫌疑的，评标委员会有权要求投标人现场作出书面说明并提供成本明细、设备材料佐证资料，无法合理解释、无法证明报价合规且能保障工程质量的，作废标处理。
3.中标确定方式：对通过资格审查、技术评审合格且报价合规的有效投标人，以合理低价优先为原则，结合企业履约能力、施工经验、服务保障等综合评审，推荐综合最优、报价合理、履约可靠性最强的为第一中标候选人。
五、比选公告及结果公告媒体
本项目所有比选公告、中标结果公告将在湖南省畜牧兽医研究所官方网站或单位内部公告栏发布。

六、采购需求及其他要求
投标人须具备实验室基础设施改造、洁净室配套施工的相关施工能力，熟悉细胞培养实验室建设规范，严格遵照《细胞培养洁净室设计技术规范》（GB/T 42398-2023）施工，具体建设标准、设备参数及施工要求详见本项目采购清单。投标人须自行踏勘现场，结合现场实际工况制定施工方案及报价，中标后不得以工程量偏差、现场工况变化等理由调整合同总价。

竞价事宜联系人：范先生
 联系电话：13787278650

方案技术联系人：董博士   联系电话：13263103376
湖南省畜牧兽医研究所
2026年6月29日
第二部分 采购需求

岳麓山实验室14-333细胞房基础设施补充建设工程清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述/规格尺寸，符合《细胞培养洁净室设计技术规范》（GB/T 42398-2023）标准，包含设备采购、运输、安装、调试、管线对接、场地规整、清洁收尾等全部工作
	单位
	工程量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	前处理室边台
	规格3000*750*850mm，实验室专用防腐、防酸碱实验边台，承重强、易清洁，适配细胞实验操作使用
	台
	1
	
	

	2
	水槽+三联水龙头
	实验室专用防腐水槽，配套三联精密水龙头，适配细胞前处理清洗操作，防水防渗
	套
	1
	
	

	3
	鞋架
	规格800*300*850mm，实验室专用洁净鞋架，防潮、易消毒、耐腐蚀，适配缓冲间使用
	个
	1
	
	

	4
	风淋室
	规格1400*1500*2100mm，洁净室专用风淋设备，除尘净化，符合细胞房洁净准入标准，含安装调试
	台
	1
	
	

	5
	细胞室不锈钢培养架
	规格1200*750*500食品级不锈钢材质，防锈耐腐蚀，适配细胞培养样品存放，稳固静音
	组
	2
	
	

	6
	缓冲间不锈钢台
	规格2000*650*850mm不锈钢材质，洁净防腐，用于缓冲间实验物品存放、消杀预处理
	台
	1
	
	

	7
	立式电源插座
	单面立式实验室专用插座，防漏电、防尘、阻燃，适配实验设备供电
	套
	5
	
	

	8
	水管对接
	实验室给排水管线对接、改造、调试，防水防渗，适配实验水槽用水需求，含辅料及施工
	套
	1
	
	

	9
	指纹密码锁
	实验室专用智能指纹带人脸识别功能密码锁，安防防护，适配细胞房、缓冲间、前处理室门禁改造，安全防盗
	套
	3
	
	

	
	项目合计
	
	
	
	
	


项目说明
1.本项目为实验室洁净基础设施补充建设工程，清单所列工程量、设备参数为核心参考依据，投标单位须自行踏勘现场，结合《细胞培养洁净室设计技术规范》（GB/T 42398-2023）规范要求及现场实际工况，复核全部施工及设备安装内容，自主综合报价，中标后不再以工程量偏差、现场施工条件差异等为由调整合同价款。

2.本项目承包总价包含设备采购、运输、安装、调试、人工、辅料、管线改造、垃圾清运、场地清洁、管理费、利润、税金、措施费、质保、保险等一切相关费用，无额外隐形费用。

3.本项目无不可预计费，所有施工内容、设备配套均包含在投标总价内，按实际建设内容验收结算。

4.项目总工期25天，自甲方开工通知下达之日起计算，按期完工、验收合格后支付合同价款70%，工程结算审计完成后付至总价款97%，剩余3%作为质保金，质保期满一年无质量问题、设备运行正常、无施工遗留问题，全额无息退还。

5.本项目最高投标限价：2.7万元，投标总报价超出该限价的，直接判定为无效报价，作废标处理。
6.所有施工及设备安装必须符合国家洁净实验室建设标准、细胞房安全使用规范，完工后需满足畜禽细胞实验开展条件，确保洁净度、安全性、实用性达标。

[image: image1.jpg]LSS LS

Ve ///////////////////////)//

\\v// [ 3 % f |
‘w j = B .’: — | ﬁtm{
FM$1624 - . 2450
S iF
£ 8|8
o A by
§ | %ﬁﬁ +— 1200 —Jr‘ -
; FHEAE |o
5) i i) |/
ﬁfiﬂtﬂz 800 4 R E| 1024
I ] e
d g % W —
= | [ pritale [ mws] | 1024
™ o & “
qEW | el L2 |
& I +— 1200 —vr_* a
b
&
! [=3
g HARZE2
ol
X
[ Hwam | [®om |

)

1

N N
:*[\\\\\\\\\\\\\\\ Lo N % NgRvua





14-333细胞房各房间基础设施和设备布局示意图
第三部分 响应文件组成

一、法定代表人身份证明及营业执照复印件（加盖公章）
（格式自定，需清晰可查、加盖企业公章）

二、法定代表人授权书
本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（岳麓山实验室细胞房基础设施补充建设工程）响应文件；（2）签署并重新提交响应材料及最后报价；（3）退出询价；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明（附件1，原件）
委托代理人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

三、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自定，加盖企业公章）

四、报价表
金额单位：人民币（元）

	序号
	项目名称
	投标价格（元）

	1
	岳麓山实验室14-333细胞房基础设施补充建设工程
	

	合计
	


投标总价：
小写：￥

大写：人民币

备注：本报价包含设备采购、安装、调试、人工、税费、管理费、辅料、清运、质保等所有费用，为包干总价。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：   年   月   日

五、分项报价清单
（根据本文件第二部分采购清单逐项填写，加盖企业公章，一式三份）

　


