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第一部分 竞价文件

湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼监控系统升级改造工程竞价比选公告

本着“公开、公平、公正”的原则，湖南省畜牧兽医研究所面向社会公开比选，邀请具备相应安防监控系统施工、安装及改造资质的企业参与本项目投标竞价。
一、项目概况及实施内容

1.项目名称：湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼监控系统升级改造工程
2.项目地点：长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所院内科研实验楼
3.资金来源：单位自有资金
4.项目投标控制价：竞价最高控制价3.96万元。详见采购需求清单，投标含税总报价超出项目最高控制价视为无效报价。
5.工期要求：合同签订后，在甲方要求的工期内全部完工、调试完毕并通过竣工验收。
6.施工内容：主要包含科研实验楼楼梯间、楼顶原有监控设备拆除、线路整理更换、监控点位优化布设、新设备安装、系统调试、垃圾清运、现场清理等全部内容。改造后监控系统需完全符合国家现行安防监控工程规范、满足科研实验楼安全管理及日常使用标准。
各投标人须自行赴现场踏勘，充分了解现场施工条件、施工范围及技术要求，具体工程量、施工细节及技术标准详见项目采购需求清单。
二、付款方式

1.全部工程完工、系统调试正常、甲方组织现场验收合格后，支付中标合同总价70%工程款；
2.工程竣工资料整理齐全、项目结算审核完成后，支付至结算总价的97%；
3.剩余结算总价的3%作为工程质保金，质保期满1年后，监控系统设备运行正常、无质量故障、无售后问题，无息一次性付清质保金。
三、投标截止时间

2026年10月12日16:30（北京时间），逾期递交的投标文件一律不予受理。
四、投标人资格要求及投标响应材料清单

本项目采用资格后审，所有投标文件须按要求签字盖章、密封装订。未按要求执行或资料缺失的，视为无效投标。
1.合法有效的营业执照复印件、法定代表人身份证明（均加盖单位公章）；
2.法定代表人授权委托书原件、法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件（加盖单位公章，法人亲自投标无需提供授权委托书）；
3.投标人近3年经营活动无重大违法记录、无重大质量安全事故书面声明（加盖单位公章）；
4.项目总报价汇总表；
5.分项工程量报价清单，全部加盖公司公章；
以上所有投标资料统一整理成册，每页加盖公章（提供两套）
五、投标文件递交地点与联系方式

资料领取：有意参与投标企业，请到湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼210室条件保障科领取项目清单及相关技术资料。
递交地址：长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼一楼102会议室
递交要求：须在2026年10月12日16:30投标截止时间前现场递交。投标文件（二套）采用牛皮档案袋密封，档案袋封口处加盖单位公章。逾期送达、未密封、未盖章、资料不全的，一律不予受理。
联系人：刘东翔
联系电话：0731-84615358
手机号码：13317484269
六、评标办法

本次项目采用合理低价中标法，严格遵循单位工程采购管理规定，评审规则如下：
1.评审委员会首先对所有投标文件进行资格性、符合性审查，资料齐全、资质合规、完全响应采购需求的为有效投标文件；
2.对报价明显偏低、存在低于成本履约风险、可能影响工程质量及售后服务的投标报价，评审组有权启动低价核查，要求投标人限期提交报价合理性说明、成本构成、设备材料保障、施工履约承诺等佐证材料；
3.投标人无法合理解释低价，佐证材料不足以支撑报价合理性，评审组认定存在偷工减料、无法保障施工质量、工期及售后的情况，判定为无效投标；
4.在全部有效、无履约风险的合规报价中，按报价由低到高排序，选取最优报价单位作为第一中标候选人。（有效投标人不足3家时，本次比选项目自动流标，招标人有权重新组织公开比选或另行采购。）
七、公告发布渠道

本比选公告、中标候选人公示、中标结果公示统一在湖南省畜牧兽医研究所官方网站发布，投标人自行关注查询，招标人不再另行通知。
八、其他采购要求

1.投标人须具备安防监控系统安装、维修改造、系统调试施工能力，熟悉科研场所安防监控建设规范，所有施工设备、材料须为国标合格产品，施工全过程符合国家现行安防监控工程施工及验收规范。
2.投标人须自行踏勘施工现场，充分掌握施工环境、施工内容及改造要求，施工过程中严禁破坏建筑主体及原有设施设备，完工后及时清理场地，保持现场整洁。
3.中标单位须严格按照投标承诺、清单要求及合同约定履约，保质保量按期完成全部工程内容，在质保期内免费提供维修、调试等售后服务。
湖南省畜牧兽医研究所
2026年9月30日
采购需求

	湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼监控系统升级改造清单

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	半球摄像头
	海康威视
	DS-2CD3367SWDV3-LT（600万臻全彩半球，POE供电）
	15
	台
	
	
	（2F—6F）每层走廊安装全景监控摄像机，走廊端头对射安装；（2F—6F）每层电梯厅安装2台，覆盖整条走廊通道，设置两台摄像头对射以及电梯厅全景监控，无盲区。

	2
	枪机摄像头
	海康威视
	海康威视臻全彩2.0监控摄像头（POE室外高清红外夜视，手机远程，600万POE版，DS-2CD3T67SWDV3-LT，焦距6mm
	9
	台
	
	
	楼顶天台点位安装：南侧2台、北侧2台、西侧1台、东侧1台，俯视监控楼下外围区域；办公楼大厅增加1台；东西消防楼梯处2台，正对天台消防出入口，实时监控通道人员进出，POE供电

	3
	枪机加厚支架
	通用加厚
	室外圆杆防水加厚支架，配套枪机
	9
	个
	
	
	

	4
	32路录像机
	海康威视
	海康 DS-7932N-R8（32 路 8 盘位），支持600万摄像头
	1
	台
	
	
	

	5
	监控专用存储硬盘
	希捷酷鹰 SkyHawk
	10TB 企业级监控专用硬盘 7*24小时循环录像
	5
	块
	
	
	需要存储大于30天

	6
	POE千兆交换机
	海康、汉邦高科等
	全千兆智能POE交换机 HB-SKP428KP，24口千兆POE供电
	4
	台
	
	
	⚠️全千兆、320W大功率POE、带SFP光口、机架式、4KV防雷、兼容600万高清摄像头

	7
	光纤收发器
	海康威视
	千兆单模单纤1光1电，20km，SC接口，监控专用
	2
	对
	
	
	

	8
	不锈钢监控箱
	
	不锈钢监控箱 300×200×200，304不锈钢（1.0），含背板门锁
	3
	台
	
	
	

	9
	监控显示器
	海康威视
	监控显示器 海康威视24寸安防监视器，1080P，支持7×24小时开机
	1
	台
	
	
	

	10
	监控网线
	国标纯铜
	六类无氧铜非屏蔽网线
	3
	箱
	
	
	

	11
	设备电源线
	国标铜芯
	RVV 2×1.0mm²纯铜双芯电源线
	35
	米
	
	
	

	12
	穿线管及配件
	国标
	国标Φ25阻燃PVC-U穿线管，配套弯头、直接、管卡等
	1
	项
	
	
	

	13
	穿墙开孔及恢复
	
	满足甲方使用需求
	1
	项
	
	
	

	14
	全套辅材
	配套耗材
	水晶头、防水尾盒、扎带、绝缘胶布、自攻钉、密封胶、防水接线盒等全套辅材
	1
	项
	
	
	

	15
	机房线路改造
	人工辅材
	机房机柜线路整理、交换机布线、接地处理
	1
	项
	
	
	

	16
	安装人工费
	施工班组
	摄像头点位安装、布线、安装
	24
	点位
	
	
	监控点位安装人工；线缆敷设、穿管布线、摄像头设备固定安装；水晶头压制、接线调试；含楼顶屋面高空作业、系统联调测试、现场清理；不含设备及主材，辅材另行计取

	17
	调试、试运行
	
	调试、录像设置、交付培训
	1
	项
	
	
	

	18
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	税费（3%）
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	注：1. 投标人应自行进行现场踏勘，核实工程量，充分了解项目现场各项条件。最高控制价3.96万元。投标报价视为已综合考虑现场全部情况、全部工作内容及相关费用；本项目实行总价包干，**不作价款调整**，项目实施须满足建设单位使用要求。



	


2.以上承包总价含管理费、利润、税金、措施费、保险等一切相关费用。所有材料、设备等为一线品牌。工程完工验收，支付合同价款的70%，工程结算审计后付至97%，留3%一年后无质量问题付清。工期10天。

第三部分  投标文件组成
一、法定代表人身份证明及营业执照复印件（加盖公章）

（格式自定）

         二、法定代表人授权书

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应材料及最后报价；（3）退出询价；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明（附件1，原件）
	委托代理人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：  年  月  日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明
（格式自定）

四、报价表（仅供参考）
金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	投标价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标总价：

小写：

大写：

	备注：


                               供应商名称（单位章）：

                        法定代表人或其授权的代理人（签字）：

                                                    日期：  年  月  日

五、湖南省畜牧兽医研究所
科研实验楼监控系统升级改造清单报价
10

